Kraków, dnia 21.09.2020

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją w budynku os. Tysiąclecia 42 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

SPORZĄDZIŁ : Kwiatkowski Konrad

Wykaz załączników do warunków zamówienia:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Projekt umowy.

- Rzuty budynku.

- ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, Kraków os. Tysiąclecia 42

tel.: 12 649 54 44

e-mail: sekretariat@smmistrzejowice.pl

www.smmistrzejowice.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z §4 ust. 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert jest zamieszczone, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej SM „Mistrzejowice”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Lokalizacja prac projektowych :

Wykonawca zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego elementów instalacji wewnętrznych budynku w celu określenia możliwości ich wykorzystania lub konieczności usunięcia i wykonania nowych instalacji. Sprawdzenie czy istniejące przyłącze wodne do projektowanego budynku spełniają wymagania stawiane w opracowaniu projektowym. Opracowanie obejmuje instalacje wody oraz inwentaryzację stanu istniejącego, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie wymiany i remontu wewnętrznych instalacji wody dla budynku zlokalizowanym na działce 14/11; obr. 2 - Pawilon nr 42 os. Tysiąclecia.

Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania 
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji oraz projektem instalacji wody na os. Tysiąclecia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w tym:

- Wykonanie inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodnej wraz z oceną jej stanu technicznego.

- Wykonanie koncepcji projektowej instalacji wody, uczestniczenie w konsultacjach 
z Administracją oraz Najemcami lokali,  uzyskanie  akceptacji ostatecznej koncepcji przez Zamawiającego.

- Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wewnętrznych wody.

- Wykonanie remontu wewnętrznych instalacji wodnej z uwzględnieniem podziału budynku na poszczególnych Najemców dostępnych powierzchni.

- Każdy Najemca musi być oddzielnie zasilony w wodę oraz opomiarowany.

Zakres opracowania, składającej się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji instalacji wody :

- Projektu wykonawczego dla instalacji wody,

- Przedmiaru robót dla instalacji wody,

- Kosztorysu inwestorskiego dla instalacji wodnej,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla instalacji wody,

- Informacja BIOZ– 1 egz.+wersja elektroniczna,

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (jeśli konieczne),

- Uzgodnienia, opinie konieczne do wykonania kompletnego projektu (np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, PGNIG, MPEC, MPWiK ...inne konieczne),

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kopia uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów.

- Prowadzenie Nadzoru Autorskiego obejmującego (bez dodatkowego wynagrodzenia):

  - Wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn.zm.)

  - Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

  - Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

  - Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

  - Udział w Komisjach Odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

  - Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, nie więcej niż 5 spotkań na każdy opracowany 	temat.

  - Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybycie na teren budowy lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych pomiarów, badań oraz innych opracowań niezbędnych do kompletności dokumentacji do realizacji.

- Całość dokumentacji winna być kompleksowo uzgodniona i sprawdzona w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie materiały do projektowania przygotowuje i zapewnia wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania dotyczące wykonanego projektu

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia przedmiotu zamówienia, które może być konieczne do wykonania w trakcie realizacji robót budowlanych, a które nie było ujęte w opracowaniu.

- Z chwilą wykonania dokumentacji wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do reprezentowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” , przed organami administracji rządowej, samorządowej i innymi organami władzy państwowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i innych jakie okażą się niezbędne dla dalszej realizacji opracowania projektowego, w tym złożenia w imieniu Spółdzielni oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikającym z zarządu powierzonego.

- Wykonanie remontu instalacji wody zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, Najemcami oraz wykonaną Inwentaryzacją oraz zaakceptowanym projektem wykonawczym.

Dokumentację należy wykonać przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (wraz z późn. zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (wraz z późn. zmianami).

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wyżej wymieniona dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach, zarówno w formie papierowej jak również w edytowalnej formie elektronicznej.

Projektant będzie sprawował nadzór autorski, o którym mowa w Rozd. III „Opis przedmiotu zamówienia”, Zakres prac zgodnie z pkt 10 od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Sposób prowadzenia robót:

Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych.

Instalacje wewnętrzne wody powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- oszczędności energii

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Jeśli jest to wymagane prawem należy uzyskać ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przed sporządzeniem oferty należy własnym staraniem dokonać wizji lokalnej oraz obmiaru wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania, informacje podane  w warunkach zamówienia są danymi  szacunkowymi należy indywidualnie dokonać obmiaru (brak możliwości zmiany ceny podczas realizacji zadania w przypadku braku ujęcia  jakiejś części lub zakresu praz związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zadania).

UWAGI

- Przed przygotowaniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obszarów, które są przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z oferentem.

- Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia innym podmiotom (podwykonawcom) wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac w ramach zawartej umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie powinno być wykonane w terminie wskazanym przez Oferenta w ofercie z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż do dnia 30.09.2021 roku.

- Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Minimalny deklarowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

- Zabezpieczenie usunięcia usterek w czasie trwania gwarancji wynosi 5 % wynagrodzenia brutto i będzie każdorazowo potrącane z wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż trzy lata.

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względów, o których mowa w Tytule XIII ust. 1 i 2 niniejszych warunków zamówienia.

- Posiadają pisemne referencje i inne warunki w miarę potrzeby w zakresie przedmiotu zamówienia  za okres minimum trzech lat. Nie dotyczy oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat wywiązali się  z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia  w  danym zakresie robót.

- Pobrali bezpłatnie warunki zamówienia ze strony internetowej Spółdzielni.

Ocena spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta, określonych w Rozdziale VI  warunków zamówienia.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

    - Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do niniejszych warunków zamówienia).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kwota polisy musi zapewniać pokrycie wszelkich roszczeń powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm dokumenty dot. pkt. 1, 2, 3, 4, 5 zobowiązani są złożyć wszyscy uczestnicy konsorcjum.

    - Pozostałe dokumenty

      - Formularz ofertowy (według Załącznika nr 1 do niniejszych warunków zamówienia).

- Kosztorys ofertowy dla każdego zadania zawierający wycenę poszczególnych robót wg zakresu wyszczególnionego w Rozdziale III.

- Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych.

- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do warunków zamówienia.

- Referencje i inne warunki w miarę potrzeby w zakresie przedmiotu zamówienia za okres minimum trzech lat. Nie dotyczy oferentów, którzy w okresie 3 lat wywiązali się z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia  w  danym zakresie robót.

Uwagi:

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może spowodować odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania.

- Oferta może zawierać inne dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy.

- Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania skutkuje odrzuceniem oferty. Jeśli Zamawiający poweźmie informację o nieprawdziwości dokumentów złożonych przez Oferenta, którego oferta została wybrana po rozstrzygnięciu konkursu ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z tym Oferentem i obciążenie Oferenta ewentualnymi kosztami i stratami powstałymi z tego powodu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Oferent przekazuje:

- pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42,

31-610 Kraków ,pokój nr 8(sekretariat)

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smmistrzejowice.pl

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami w sprawach technicznych dotyczącymi przedmiotu konkursu:

a)  Michał Curyło, telefon: 506 785 192 w godzinach pracy Spółdzielni.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę Oferent pozostanie nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Formularz ofertowy musi być podpisany imiennie przez Oferenta, tj. przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

- Dokumenty, które nie są sporządzane przez Oferenta mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisanej przez osobę /y uprawnione do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

- Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę na dany zakres robót. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

- W przypadku, gdy w składanej ofercie będą znajdowały się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te nie zostaną udostępnione innym uczestnikom postępowania, jeżeli zostanie to zastrzeżone przez Oferenta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.

- Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

- SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smmistrzejowice.pl.

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją w budynku os. Tysiąclecia 42                                   w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

lub

- za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków, lub na dziennik podawczy Spółdzielni. Ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: dokładną nazwę i adres Oferenta oraz dane kontaktowe (nr telefonu, nr faksu, e-mail, itp.), napis określający przedmiot konkursu ofert:

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz                            z inwentaryzacją w budynku os. Tysiąclecia 42 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć  do dnia 08.10.2020r.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Cena powinna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.

W ofercie należy podać (według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia) cenę brutto w PLN.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę SM „Mistrzejowice” lub innym zleceniodawcom nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

  - wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia  lub zaświadczenia o nie zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - wykonawców, którzy w okresie 5 lat nie wywiązali się z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia lub wywiązali się w sposób nienależyty

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w Tytule VI niniejszych warunków zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają istotne błędy lub złożone dokumenty poświadczają nieprawdę;

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W treści oferty Zamawiający może poprawić:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
ust. 4

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

Przez rażąco niską cenę rozumie się wartość niższą o 30% od cen średnio rynkowych na przedmiotowy zakres robót;

- została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 4;

- Oceny ofert dokona Komisja Zamawiającego;

- ZASADY SZCZEGÓŁOWE.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie stosował następujące kryteria:

- Wiarygodność Oferenta na podstawie dostarczonych zaświadczeń, referencji, zakresu i rodzaju wykonanych robót, zatrudnionej kadry, posiadanych autoryzacji, okresu funkcjonowania firmy, itp.

- Klasa oferowanych podstawowych materiałów w kontekście średnich cen rynkowych,

- Oferowana cena robocizny kosztorysowej w kontekście średnich cen rynkowych oraz poziom nośników kosztorysowych dla robót podstawowych i dodatkowych,

- Oferowana cena za całość przedmiotu zamówienia,

- Termin wykonania zamówienia.

- Postulowane warunki płatności – minimum 21 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu bezusterkowego odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia zakresu zamówienia, ograniczenia zakresu robót lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Zamawiający wskaże wybranemu Oferentowi termin i miejsce podpisania umowy.

- Spółdzielni przysługuje prawo żądania pisemnego udokumentowania tytułu prawnego do oferowania usługi lub towaru będącego przedmiotem składania oferty.

- Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w warunkach zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria będzie ofertą najkorzystniejszą.

- Przed upływem terminu składania ofert, każdy Oferent ma prawo uzupełnić lub zmienić treść własnych dokumentów konkursowych lub wycofać ofertę bez podania przyczyny swojej decyzji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dokonaniem wyboru Wykonawcy przeprowadzenie z oferentami dodatkowych rozmów w zakresie warunków ofertowych i ostatecznej ceny.

- WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Warunki umowy przedstawione są w projekcie umowy (załącznik nr 3 do warunków zamówienia) stanowiącym integralną część niniejszych warunków zamówienia .

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do umowy z wybranym w drodze konkursu Wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- ZAWARCIE UMOWY.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE.

- Niniejszy konkurs ofertowy zostanie przeprowadzony w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie.

- Przedmiotowy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

pieczęć firmowa 						      ………………….., dnia ……….…………

FORMULARZ OFERTOWY

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z inwentaryzacją w budynku os. Tysiąclecia 42 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

- Wykonawca.

- Nazwa:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Adres:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Numer telefonu: ………………………………………………………………………..….

- Adres e-mail: ……………………………………………………………………………....

- Numer konta bankowego: ………………………………………………………………....

- Numer identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………....

- Numer REGON: ...................................................................................................................

8. Osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji i kontaktu telefonicznego              ……………………………………………telefon …………………………..…………

II.  Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

Brutto: ………………….…..…………. zł, w tym podatek VAT w kwocie: ……………….…….........

słownie: …………….…..……………………………………………………………………..………...

III. Nośniki kosztorysowe do robót dodatkowych:

- roboczogodzina 		- .............

- koszty ogólne		- .............

- koszty zakupu		- .............

- zysk			- .............

- Czas realizacji zamówienia: ………………………………………

- Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną objęte ………….. miesięczną gwarancją.

- Proponowany termin płatności faktur wynosi ……..… dni.

……………………………..

(podpis i pieczęć Oferenta)

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

### pieczęć firmowa

………………….., dnia……….…………

### Oświadczenie Wykonawcy

Imię ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………

Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………..

Organ wydający …………………………………………………………………………………………….

PESEL ………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres firmy: ………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym, oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

- w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości,

- nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, osób prawnych:

- żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dotyczy podmiotów zbiorowych:

- sąd nie orzekł wobec firmy zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w warunkach zamówienia.

- Zapoznałem się z warunkami konku i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z dokumentacją techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Dokonałem wizji lokalnej i wykonałem stosowne obmiary niezbędne do przygotowania oferty.

- Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jej postanowienia (załącznik nr 3 do warunków zamówienia).

- Zapoznałem się z Regulaminem udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie i akceptuje w całości jego postanowienia.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję się do:

- zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

……………………………………

(podpis i pieczęć Oferenta)