Załącznik nr 4 Zakres prac – remont parkingu i jezdni manewrowej os. Tysiąclecia 18.

| l.p. | Opis robót | Jm | ilość | c.j. netto | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont istniejącego parkingu |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż krawężników | m |  |  |  |
| 1.2 | Demontaż krawężników najazdowych | m |  |  |  |
| 1.3 | Demontaż nawierzchni betonowej parkingów | m2 |  |  |  |
| 1.4 | Demontaż obrzeży | m |  |  |  |
| 1.5 | Rozbiórka fragmentu kostki betonowej wraz z podbudową przy śmietniku dla powiększenia część parkingu | m2 |  |  |  |
| 1.6 | Korytowanie i roboty ziemne z wywozem na 10km | m3 |  |  |  |
| 1.7 | Montaż krawężników | m |  |  |  |
| 1.8 | Montaż krawężników najazdowych | m |  |  |  |
| 1.9 | Podbudowa nawierzchni miejsc postojowych (10cm warstwa odcinająca z piasku, 20cm warstwa z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowana mech., 28cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mech.) | m2 |  |  |  |
| 1.10 | Montaż kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr 3cm | m2 |  |  |  |
| 1.11 | Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją | m3 |  |  |  |
| 1.12 | Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy | m2 |  |  |  |
| 1.13 | Regulacja studzienek i kratek ściekowych | Kpl. |  |  |  |
| 2. | Remont asfaltowej nawierzchni drogi manewrowej - nakładka |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontaż krawężników | m |  |  |  |
| 2.2 | Demontaż krawężników najazdowych | m |  |  |  |
| 2.3 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej - frezowanie | m2 |  |  |  |
| 2.6 | Rozebranie betonowej podbudowy drogi w miejscach uszkodzeń | m2 |  |  |  |
| 2.7 | Korytowanie i roboty ziemne z wywozem na 10km | m3 |  |  |  |
| 2.8 | Montaż krawężników | m |  |  |  |
| 2.9 | Montaż krawężników najazdowych |  |  |  |  |
| 2.10 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mech.- w miejscu usuniętej uszkodzonej podbudowy betonowej | m2 |  |  |  |
| 2.11 | Podbudowa z betonu gr. 15 cm- w miejscu usuniętej uszkodzonej podbudowy betonowej | m2 |  |  |  |
| 2.12 | Wykonanie warstwy profilującej AC16 W 50/70 w ilości 100kg/m2 | m2 |  |  |  |
| 2.13 | Ułożenie warstwy wzmacniającej nawierzchnie z siatki syntetycznej | M2 |  |  |  |
| 2.14 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej AC 11 S50/70 gr. min 4cm | m2 |  |  |  |
| 2.15 | Wykonanie połączenia przejścia istniejącej nawierzchni asfaltowej wcześniej wyremontowanego odcinka parkingu i jezdni z nowo remontowaną nawierzchnią asfaltową | kpl. |  |  |  |
| 2.16 | Wykonanie połączenia przejścia istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej w obrębie skrzyżowania z nowo remontowaną nawierzchnią asfaltową | kpl. |  |  |  |
| 2.14 | Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją | m3 |  |  |  |
| 2.15 | Regulacja studzienek i kratek ściekowych | kpl. |  |  |  |
| 2.16 | Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy | m2 |  |  |  |
| 3. | Rozbiórka śmietnika |  |  |  |  |
| 3.1 | Rozebranie istniejącej altany śmietnika wraz z rozebraniem posadzki śmietnika | kpl. |  |  |  |
| 3.2 | Demontaż trzepaka i ławeczki do trzepania dywanów | kpl. |  |  |  |
| 3.3 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej przy trzepaku i śmietniku wraz z demontażem obrzeży | m2 |  |  |  |
| 3.4 | Korytowanie i roboty ziemne z wywozem na 10 km | m3 |  |  |  |
| 3.5 | Wykonanie fundamentów pod nową altanę śmietnikową | kpl. |  |  |  |
| 3.6 | Montaż obrzeży | m |  |  |  |
| 3.7 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowana mechanicznie - gr 20 cm | m2 |  |  |  |
| 3.8 | Montaż kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr 3cm - nawierzchnia pod altanę i miejsce do trzepania dywanów | m2 |  |  |  |
| 3.9 | Montaż/przeniesienie trzepaka i ławeczki do trzepania dywanów | kpl. |  |  |  |
| 3.10 | Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją | m3 |  |  |  |
| 3.11 | Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy | m2 |  |  |  |
| 4. | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 4.1 | Usunięcie słupa betonowego starej lampy | kpl. |  |  |  |
| 4.2 | Remont odcinku chodnika przy wyjeździe na ul. Świdnicką – rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, wymiana odcinka obrzeży, uzupełnienie podbudowy , ułożenie kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 |  |  |  |
| 4.3 | Przełożenia nawierzchni chodnika z uzupełnieniem podbudowy i wymianą ok 50% uszkodzonych płyt chodnikowych na długości około 8-10m |  |  |  |  |
| 4.4 | Miejscowe przełożenia nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych wzdłuż budynku przy klatkach schodowych – likwidacja zapadnięć i chwiejących się płyt spowodowanych parkującymi równolegle pojazdami (należy też uwzględnić odcinek chodnika wzdłuż już wyremontowanej jezdni manewrowej) . | m2 |  |  |  |
| 4.5 | Wymiana zdegradowanych uszkodzonych pojedynczych płyt chodnikowych chodnika wzdłuż budynku przy klatkach schodowych (należy też uwzględnić odcinek chodnika wzdłuż już wyremontowanej jezdni manewrowej) | kpl. |  |  |  |
| 4.6 | Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją | kpl. |  |  |  |
|  |  | Suma netto |  |
|  |  | VAT 23% |  |
|  |  | Suma brutto |  |

Uwagi:

- Zadanie nie obejmuje dostawy i montażu nowej altany śmietnikowej.

- Zadanie obejmuje wyburzenie 1 szt. istniejących altany śmietnikowej.

- Przy docelowej lokalizacji altany śmietnikowej należy wykonać obniżenia krawężników i nawierzchni dla swobodnego przemieszczania kontenerów na śmieci do śmieciarki.

- Należy wykonać oznaczenie miejsc postojowych przez wykonanie linii segregacyjnych z kostki brukowej w kolorze kontrastowym do nawierzchni.

- Nawierzchnię należy wykonać w taki sposób aby zapewnić swobodne odprowadzenie wody do kratek ściekowych np. przez odpowiednie ukształtowanie spadków w nawierzchni lub wykonaniem ścieku odprowadzającego.

- Utylizacja gruzu  ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązanych jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązanych jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązanych jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał.

- Wykonawca powinien sprawdzić stan istniejący nawierzchni ( ilość, stan techniczny i ich rodzaj).

- Wykonawca powinien dokonać pomiaru z natury, i zweryfikować powyższy zakres prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót zaznajomić się z mapą uzbrojenia terenu dla obszaru wykonywanych przez siebie robót remontowych.

- Zakres prac przedstawia załączony szkic graficzny.

- Remont parkingu, drogi, placu manewrowego oraz  wjazdu, placu pod altanę śmietnikową obejmuje także:

- wymiany uszkodzonych krawężników lub konieczności przełożenia krawężników;

- regulacji studzienek i kratek ściekowych do wysokości nowej nawierzchni;

- odtworzenia terenów zielonych z wykonaniem ewentualnych skarp i posianiem trawy lub ich dostosowania do wysokości nowej nawierzchni;

- rozbiórkę altany śmietnikowej z wykonaniem: fundamentów pod nową konstrukcję , podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej;

- wykonanie wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania kompletnego remontu parkingów, jezdni, placu manewrowego oraz wjazdu.